《电路》课程实验报告

课	程 	电子电工技术 	 学		院 	自动化学院		 专		业 	自动化专业

学		号

姓	名

指导教师

（      2025    年  5  月）

| 学生序号 |  |
| --- | --- |
| 成绩评定 |  |
| 教师签名 |  |

实验报告

自动化	学院	专业（专业方向）：               自动化

24	级     		班	实验者：	学号：

实验日期： 2025 年   5  月    23   日	第  13  周	星期 五	实验室   3-405

实验 9 三相交流负载电路的测量

一、实验目的

1.研究三相负载的星形联接在对称和不对称的各种运行状态下，电压、电流的变化关系。

2. 研究三相四线制的中线作用。

二、实验仪器设备

电工实验箱 1 台、数字万用表 1 块、交流毫安表 1 块。

三、实验内容

三相负载的星形联接电路如图9.1所示，测量数据记录在表9.1中。

图9.1	  三相负载（Y）形联接

表 9.1 三相负载电路测量数据

| 是否对称 | 有无中线 | 线电压/V |  |  | 相电压 |  |  | 相电流 |  |  | 中线电流/A | 中点电压/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UAB | UBC | UCA | UAO | UBO | UCO | IA | IB | IC | IO | UNO |
| 是 | 有 | 376 | 375 | 379 | 217 | 217 | 217 | 71.7 | 75.9 | 69.1 | 6.6 | — |
| 是 | 无 | 377 | 375 | 379 | 219 | 218 | 219 | 72.1 | 74.5 | 70.2 | — | 9.4 |
| 不 | 有 | 376 | 375 | 379 | 217 | 217 | 217 | 71.9 | 76.0 | 118.3 | 44.1 | — |
| 不 | 无 | 375 | 375 | 378 | 252 | 243 | 164 | 77.1 | 80.4 | 102.8 | — | 53.0 |

四、实验结果

五、思考题

- 根据测试数据，测试线电压与相电压的√3的关系在什么条件下成立？

- 请说明三相负载的星形联接在对称和不对称的运行状态下，电压、电流的变化关系以及分析中线的作用？